Перечень работ и услуг по управлению и содержанию общего имущества в многоквартирных домах

| № ПП | Услуга |
| --- | --- |
| 1 | Управление многоквартирным домом включает в себя: |
| 1.1. | Осуществление договорной работы | Выбор исполнителей, подрядных специализированных организаций, ресурсоснабжающих организаций и заключение с ними соответствующих договоров. | По мере необходимости |
| 1.2. | Осуществление систематического контроля за исполнением заключенных договоров | Принятие и актирование выполненных работ | Ежемесячно |
|  |  | Актирование фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения подрядчиками (исполнителями) договорных обязательств | По мере необходимости |
| 1.3. | Работа с обращениями собственников | Прием обращений собственников | В рабочие дни |
|  |  | Подготовка и направление ответов на обращения |  |
|  |  | Организация учета их исполнения |  |
|  |  | Выдача справок , расчетных документов |  |
| 1.4. | Обеспечение взаимодействия с органами, осуществляющими постановку и снятие с регистрационного учета граждан по месту жительства и пребывания | Постановка на регистрационный учет | По мере необходимости |
|  |  | Снятие с регистрационного учета Выдача иных документов в пределах компетенции |  |
| 1.5. | Ведение бухгалтерского учета и отчетности | Ведение лицевого счета многоквартирного дома | Ежемесячно |
|  |  | Ведение лицевых счетов собственников помещений многоквартирного дома |  |
|  |  | Организация и ведение бухгалтерского учета, проведение хозяйственных операций в банке |  |
| 1.6. | Организация начислений платежей за услуги, прием платежей | Расчет размера платы за оказанные услуги | Ежемесячно |
|  |  | Распечатка и доставка квитанций | Ежемесячно |
|  |  | Консультирование Собственников по вопросам расчетов | По рабочим дням |
|  |  | Прием платежей от собственников помещений | По рабочим дням |
| 1.7. | Профилактика и взыскание задолженности по оплате услуг | Профилактическая работа по недопущению задолженности; | Ежемесячно |
|  |  | Досудебная работа с должниками |  |
|  |  | Претензионно-исковая работа с должниками |  |
| 1.8. | Организация перерасчета платы за коммунальные услуги | Рассмотрение заявлений собственников произвести перерасчет | По мере необходимости |
|  |  | Актирование фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения подрядчиками (исполнителями) договорных обязательств | По мере необходимости |
|  |  | Снятие показаний приборов учета, передача показаний в ресурсоснабжающие организацияи | 1 раз в месяц |
| 1..9. | Информационная деятельность по подготовке и предоставлению ежегодного отчета о результатах деятельности, по раскрытию информации в соответствии с требованиями действующего законодательства | Размещение ежегодного отчета для собственников помещений | 1 раз в год |
|  |  | Обновление информации на официальном сайте в сети Интернет | В сроки установленные законодательством Российской Федерации |
|  |  | Размещения информации на первых этажах многоквартирного дома | По мере необходимости |
| 2 | Содержание общего имущества включает в себя: |
| 2.1. | Осмотр общего имущества, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства РФ, а также угрозы безопасности жизни и здоровья граждан | Кровля | 1 раз в год в период подготовки к сезонной эксплуатации |
|  |  | Холодное и горячее водоснабжение, канализация, отопление в местах общего пользования | 2 раза в год |
|  |  | Электрооборудование | 1 раз в год По мере необходимости |
|  |  | Внутридомовые сети, оборудование и пульты управления оперативной диспетчерской связи |  |
|  |  | Вспомогательные помещения здания (лестничные клетки, чердаки, подвалы, технические подполья) с проверкой оборудования и коммуникаций находящихся в них |  |
|  |  | Придомовая территория |  |
|  |  | Фасады |  |
|  |  | Дополнительный осмотр элементов и территории после проведения текущего и капитального ремонта, устранения аварий, по заявлениям Собственников (нанимателей), контролирующих органов |  |
| 2.2. | Освещение помещений общего пользования и наружного освещения | Замена светильников (люминесцентных, полугерметичных для ламп накаливания); ремонт светильников люминесцентных с заменой стартеров и ламп; | По мере необходимости |
|  |  | Замена автоматов, переключателей пакетных, устройств защитного отключения, выключателей и отдельных участков электропроводки | По мере необходимости |
|  |  | Замена светильников наружного освещения |  |
|  |  | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования и т.п.) |  |
| 2.3. | Обеспечение установленных законодательством РФ температуры и влажности в помещениях общего пользования | Устранение протечек, утечек, срывов гидравлических затворов, санитарных приборов и негерметичности стыковых соединений в системах канализации | По мере необходимости |
|  |  | Ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях |  |
|  |  | Герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья |  |
| 2.4. | Санитарное содержание помещений общего пользования | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю |
|  |  | Мытье пола кабины лифта | 2 раза в неделю |
|  |  | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю |
|  |  | Обметание пыли с потолков | 1 раз в месяц |
|  |  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в месяц |
|  |  | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 1 раз в месяц |
|  |  | Мытье окон | 2 раза в год |
|  |  | Уборка площадки перед входом в подъезд | 6 раз в неделю |
|  |  | Очистка приямка | 1 раз в месяц |
| 2.5. | Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, крупногабаритного мусора (КГМ) | Вывоз твердых бытовых отходов | Ежедневно |
|  |  | Вывоз КГМ | По мере необходимости |
| 2.6. | Обеспечение готовности инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) | Мелкий ремонт инженерного оборудования | По мере необходимости |
|  |  | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 1 раз в год |
|  |  | Регулировка и наладка систем центрального отопления | 1 раз в год в период подготовки к отопительному сезону |
| 2.7. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | К весенне-летней эксплуатации: | С 1 апреля по 31 мая |
|  |  | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора |  |
|  |  | Консервация системы отопления (при наличии системы отопления) |  |
|  |  | К осенне-зимней эксплуатации: | С 1 мая по 1 сентября |
|  |  | Промывка, гидравлическое испытание и устранение незначительных неисправностей системы отопления |  |
|  |  | Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре |  |
|  |  | Мелкий ремонт частей кровель: герметизация гребней, свищей в случае протечек |  |
|  |  | Остекление и закрытие чердачных слуховых окон |  |
|  |  | Приведение помещений подвалов, техподполий, технических коридоров в соответствие с требованиями Правил безопасности в газовом хозяйстве (при наличии проложенных газопроводов), за исключением текущего и капитального ремонта; ограждение приямков в подвалах, восстановление освещения во взрывобезопасном исполнении, герметизация вводов инженерных коммуникаций |  |
|  |  | Ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях |  |
| 2.8. | Уборка придомовой территории | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
|  |  | Промывка урн | 1 раз в месяц |
|  |  | Летний период: |  |
|  |  | Подметание земельного участка | 5 раз в неделю |
|  |  | Уборка мусора на контейнерных площадках | 5 раз в неделю |
|  |  | Зимний период |  |
|  |  | Сдвижка и подметание снега | 5 раз в неделю |
|  |  | Уборка мелкого мусора | По мере необходимости, но не реже 5 раз в неделю |
|  |  | Ликвидация скользкости | По мере необходимости, но не реже 5 раз в неделю |
| 2.9. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Восстановление условий жизнеобеспечения и безопасности граждан за исключением капитального ремонта | По мере необходимости |
|  |  | Учет устранений недостатков |  |
|  |  | Прием и рассмотрение заявок собственников и лиц, пользующихся помещениями в многоквартирном доме на законном основании. |  |
| 2.10 | Прочие работы | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек** | По мере необходимости |
|  |  | Обслуживание лифтового оборудования* | По мере необходимости |